- ОУ”Св.св.Кирил и Методий”,с.Марикостиново,общ.Петрич,обл.Благоевград

e-mail:info-104018@edu.mon.bg  , тел:0893  605271

ПЛАН

за осигуряване на нормален учебен процес  на УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ за действия при БАК при усложнени зимни условия

към ОУ” Св.Св.Кирил и Методий”- с. Марикостиново

през учебната 2024/ 2025г.

І.Основни задачи:

- Да организира нормален учебен процес през зимния период;

- Да планира превантивни мероприятия и организира тяхното изпълнение при възникване на екстремни ситуации, породени от неблагоприятни метеорологични условия;

- Усвояване и придобиване от учениците на система от знания и практически умения и навици за оцеляване при екстремни ситуации, породени от неблагоприятни метеорологични условия; формиране на способности за самозащита и  взаимопомощ при тях

ІІ. Мероприятия

- Ремонт на повредените врати и прозорци, остъкляване на прозорците;

Отг.: Директор, работник поддръжка		 Срок: постоянен

- Отстраняване на течове от покрива;

Отг.: Директор, работник поддръжка	           Срок: постоянен

- Проверка на обратните води, почистване на шахтите; изолиране на откритите части на ВИК инсталацията за питейна вода;

Отг.:  работник поддръжка		                     Срок: постоянен

- Осигуряване на необходимото количество пясък и сол за опесъчяване и изработване на график за почистване на снега от помощния персонал;

Отг.: работник поддръжка				Срок: ХІ месец

- Провеждане на инструктаж с целия колектив за работа през зимния период;

Отг.: Пиерино Бербатов    					Срок: ХІ месец

- Да се определят и обезопасят в противопожарно отношение местата за съхранение на твърди горими материали;

Отг.: Директор					Срок: Х месец

Предварително да се зареди с твърдо гориво през есенния сезон;

Отг.: Директор					Срок: Х месец

- Класните ръководители да провeждат “ минутка” за безопасни условия на обучение и възпитание на учениците по време на зимния сезон;

Отг.: класни ръководители			Срок: през зимния период

- Да се провери годността на всички димоотводни съоръжения;

Отг.: работник по поддръжка			Срок: Х месец

- Да се извърши проверка от специалисти на отоплителните и електронагревателни уреди и захранващите ги електроинсталации и да се състави протокол за годността им; и да се състави констативен протокол за състоянието им.

Отг.: Директора					Срок: Х месец

- При възникване на екстремни ситуации, породени от неблагоприятни метеорологични условия своевременно да се уведоми местната администрация, председателя на Об.К за действия при БАК и Началника на РУО на МОН;

Отг.: Директор					Срок: постоянен

- Да  се подава своевременна информация в община Петрич за проведената оценка на риска в Противопожарно отношение на помещенията в училище за съхранение на въглища и дърва;

Отг.: Директор					Срок: постоянен

- След приключване на учебните занятия, нощно време и в неучебни дни, с цел предотвратяване от замръзване на водата в училищната сграда,  чешмите да се оставят на работещ режим;

Отг.: пр. чистач-Ант.Узунова    	Срок: постоянен

- С настоящия план да се запознаят всички отговорни лица.

Отг.: Директор					Срок: ХІ месец

Планът е приет на заседание на ПС с Протокол №10 от 05.09.2024г.